## Sheet1
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年8月31日 公示日期：2020年8月31日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.12
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.07
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.08
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet2
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月01日 公示日期：2020年9月01日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.16
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.11
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.05
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet3
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月02日 公示日期：2020年9月02日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.22
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.11
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.07
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet4
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月03日 公示日期：2020年9月03日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.07
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.13
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.09
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.04
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet5
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月04日 公示日期：2020年9月04日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.15
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.07
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.06
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02