## Sheet1
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月27日 公示日期：2020年9月27日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.07
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.15
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.1
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.07
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet2
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月28日 公示日期：2020年9月28日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.14
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.11
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.05
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet3
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月29日 公示日期：2020年9月29日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 浑浊 |  | 0.18
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.08
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.04
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02

## Sheet4
随州市曾都区镇级生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2020年9月30日 公示日期：2020年9月30日 公示单位：随州市曾都区卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 消毒剂余量
|  |  |  | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L）
末梢水 | 何店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 有、浑浊 |  | 0.08
末梢水 | 万店镇卫生院 | 无异臭、异味 | 微浑 |  | 0.13
末梢水 | 府河镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.08
末梢水 | 洛阳镇卫生院 | 无异臭、异味 | 无 |  | 0.06
标准值 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02